УТВЕРЖДЕНО

приказом Государственной компании

«Российские автомобильные дороги»

от «21» ноября 2025 г. № 508

# Типовое приложение № 98. Форма паспорта кабельной линии электропередачи напряжением до (выше) 1000В (для договоров на содержание)

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Паспорт

кабельной линии электропередачи напряжением до (выше) 1000 В ______ кВ

Инвентарный №

Наименование линии

Напряжение в кабеле, кВ

Год прокладки

Дата ввода в эксплуатацию

К каким ЛЭП подключена

Наименование проектной организации

Наименование строительно-монтажной организации

Протяженность, км

Марка кабеля

Сечение жил кабеля

Завод изготовитель кабеля

Допустимая нагрузка,

Конструкция концевых муфт

Конструкция соединительных муфт

Потребители

(освещение от км ХХХ+ххх по км ХХХ+ххх; АСУДД км ХХХ+ххх; метеостанция км ХХХ+ххх; итп)

Сведения о ремонтах.

| Дата | Краткое содержание оказанных услуг | Ремонт производил | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Профилактические испытания.

| Дата | Сопротивление изоляции |  |  |  |  |  | Тип и № прибора | Заключение | Испытание проводил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-О | В-О | С-О | А-В | А-С | В-С |  |  |  |
|  | МОм | МОм | МОм | МОм | МОм | МОм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.07.10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ЭС0202/2г №51778 | норма |  |